## Sheet1
PHỤ LỤC
(Kèm thư mời chào giá)
| THÔNG TIN BÊN MỜI CHÀO GIÁ |  |  |  |  | THÔNG TIN BÊN CHÀO GIÁ
STT | Tên hàng hóa | Tính năng kỹ thuật | Quy cách | ĐVT | Số lượng | Tên hàng hóa | Tính năng kỹ thuật | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách | ĐVT | Đơn giá | Thành tiền
lượng
1 | Kít thu nhận tiểu cầu túi đơn | - Đạt chứng chỉ ISO hoặc CE hoặc tương đương. - Dùng để thu nhận tiểu cầu từ một người cho trên máy tách các thành phần máu tự động. - Bộ kít sử dụng một lần, khép kín và vô trùng - Bộ kít bao gồm: + Kim đơn dùng để kết nối với dây lấy máu toàn phần với chất chống đông đi vào hệ thống gạn tách và dây trả máu về cơ thể; + Có bộ lấy mẫu máu chân không; + Có kèm theo túi chống đông ACD-A thể tích ≥ 500 ml; + Đường dây kết nối với túi chống đông có bộ lọc vi khuẩn ngăn vi khuẩn xâm nhập vào hệ thống; + Các hệ thống dây, bộ phận gắn với buồng ly tâm, hệ thống túi để đảm bảo lấy máu toàn phần từ người hiến, ly tâm, tách tiểu cầu và trả máu về cơ thể đảm bảo trong hệ thống kín; + Túi chứa sản phấm tiểu cầu: 1 túi. - Yêu cầu sản phẩm: + Thể tích khối tiểu cầu 250 ml ± 15%; + Số lượng tiểu cầu: ≥ 3 x 10^11. | Bộ/thùng | Bộ | 12000
2 | Kít thu nhận tiểu cầu túi đơn có bù dịch tự động | - Đạt chứng chỉ ISO hoặc CE hoặc tương đương. - Dùng để thu nhận tiểu cầu từ một người cho trên máy tách các thành phần máu tự động. - Bộ kít sử dụng một lần, khép kín và vô trùng. - Bộ kít bao gồm: + Kim đơn dùng để kết nối với dây lấy máu toàn phần với chất chống đông đi vào hệ thống gạn tách và dây trả máu về cơ thể; + Có bộ lấy mẫu máu chân không; + Có kèm theo túi chống đông ACD-A thể tích ≥ 500 ml; + Đường dây kết nối với túi chống đông có bộ lọc vi khuẩn ngăn vi khuẩn xâm nhập vào hệ thống; + Có hệ thống bù dịch tự động kèm dung dịch nước muối NaCl 0,9% thể tích ≥ 500 ml; + Các hệ thống dây, cassette, bộ phận gắn với buồng ly tâm, hệ thống túi để đảm bảo lấy máu toàn phần từ người hiến, ly tâm, tách tiểu cầu và trả máu về cơ thể đảm bảo trong hệ thống kín. + Túi chứa sản phấm tiểu cầu: 1 túi. - Yêu cầu sản phẩm: + Thể tích khối tiểu cầu 250 ml ± 15%; + Số lượng tiểu cầu: ≥ 3 x 10^11. | Bộ/thùng | Bộ | 12000
3 | Kít thu nhận tiểu cầu túi đơn giảm thiểu bạch cầu | - Đạt chứng chỉ ISO hoặc CE hoặc tương đương. - Dùng để thu nhận tiểu cầu từ một người cho trên máy tách các thành phần máu tự động. - Bộ kít sử dụng một lần, khép kín và vô trùng. - Bộ kít bao gồm: + Kim đơn dùng để kết nối với dây lấy máu toàn phần với chất chống đông đi vào hệ thống gạn tách và dây trả máu về cơ thể; + Có bộ lấy mẫu máu chân không; + Có kèm theo túi chống đông ACD-A thể tích ≥ 500 ml; + Đường dây kết nối với túi chống đông có bộ lọc vi khuẩn ngăn vi khuẩn xâm nhập vào hệ thống; + Bộ phận làm giảm thiểu bạch cầu; + Các hệ thống dây, cassette, bộ phận gắn với buồng ly tâm, hệ thống túi để đảm bảo lấy máu toàn phần từ người hiến, ly tâm, tách tiểu cầu và trả máu về cơ thể đảm bảo trong hệ thống kín; + Túi chứa sản phấm tiểu cầu: 1 túi. - Yêu cầu sản phẩm: + Thể tích khối tiểu cầu 250 ml ± 15%; + Số lượng tiểu cầu: ≥ 3 x 10^11; + Số lượng bạch cầu tồn dư trong khối tiểu cầu <1x10^6. | Bộ/thùng | Bộ | 12000
4 | Kít điều chế khối tiểu cầu gạn tách thể tích thực 500 ml | - Đạt chứng chỉ ISO hoặc CE hoặc tương đương. - Dùng để thu nhận tiểu cầu từ một người cho trên máy tách các thành phần máu tự động. - Bộ kít sử dụng một lần, khép kín và vô trùng. - Bộ kít bao gồm: + Kim đơn dùng để kết nối với dây lấy máu toàn phần với chất chống đông đi vào hệ thống gạn tách và dây trả máu về cơ thể; + Có bộ lấy mẫu máu chân không; + Có kèm theo túi chống đông ACD-A thể tích ≥ 500 ml; + Đường dây kết nối với túi chống đông có bộ lọc vi khuẩn ngăn vi khuẩn xâm nhập vào hệ thống; + Các hệ thống dây, bộ phận gắn với buồng ly tâm, hệ thống túi để đảm bảo lấy máu toàn phần từ người hiến, ly tâm, tách tiểu cầu và trả máu về cơ thể đảm bảo trong hệ thống kín. + Túi chứa sản phẩm tiểu cầu: 2 túi. - Yêu cầu sản phẩm: + Thể tích khối tiểu cầu 500 ml ± 15%; + Số lượng tiểu cầu: ≥ 6 x 10^11. | Bộ/thùng | Bộ | 1200
5 | Kít điều chế khối tiểu cầu gạn tách thể tích thực 500 ml có bù dịch tự động | - Đạt chứng chỉ ISO hoặc CE hoặc tương đương. - Dùng để thu nhận tiểu cầu từ một người cho trên máy tách các thành phần máu tự động. - Bộ kít sử dụng một lần, khép kín và vô trùng. - Bộ kít bao gồm: + Kim đơn dùng để kết nối với dây lấy máu toàn phần với chất chống đông đi vào hệ thống gạn tách và dây trả máu về cơ thể; + Có bộ lấy mẫu máu chân không; + Có kèm theo túi chống đông ACD-A thể tích ≥ 500 ml; + Đường dây kết nối với túi chống đông có bộ lọc vi khuẩn ngăn vi khuẩn xâm nhập vào hệ thống; + Có hệ thống bù dịch tự động kèm dung dịch nước muối NaCl 0,9% thể tích ≥ 1000 ml; + Các hệ thống dây, cassette, bộ phận gắn với buồng ly tâm, hệ thống túi để đảm bảo lấy máu toàn phần từ người hiến, ly tâm, tách tiểu cầu và trả máu về cơ thể đảm bảo trong hệ thống kín; + Túi chứa sản phấm tiểu cầu: 2 túi. - Yêu cầu sản phẩm: + Thể tích khối tiểu cầu 500 ml ± 15%; + Số lượng tiểu cầu: ≥ 6 x 10^11. | Bộ/thùng | Bộ | 1200
6 | Kít điều chế khối tiểu cầu gạn tách thể tích thực 500 ml giảm thiểu bạch cầu | - Đạt chứng chỉ ISO hoặc CE hoặc tương đương. - Dùng để thu nhận tiểu cầu từ một người cho trên máy tách các thành phần máu tự động. - Bộ kít sử dụng một lần, khép kín và vô trùng. - Bộ kít bao gồm: + Kim đơn dùng để kết nối với dây lấy máu toàn phần với chất chống đông đi vào hệ thống gạn tách và dây trả máu về cơ thể; + Có bộ lấy mẫu máu chân không; + Có kèm theo túi chống đông ACD-A thể tích ≥ 500 ml; + Đường dây kết nối với túi chống đông có bộ lọc vi khuẩn ngăn vi khuẩn xâm nhập vào hệ thống; + Bộ phận làm giảm thiểu bạch cầu; + Các hệ thống dây, cassette, bộ phận gắn với buồng ly tâm, hệ thống túi để đảm bảo lấy máu toàn phần từ người hiến, ly tâm, tách tiểu cầu và trả máu về cơ thể đảm bảo trong hệ thống kín; + Túi chứa sản phấm tiểu cầu: 2 túi. - Yêu cầu sản phẩm: + Thể tích khối tiểu cầu 500 ml ± 15%; + Số lượng tiểu cầu: ≥ 6 x 10^11; + Số lượng bạch cầu tồn dư trong khối tiểu cầu < 1 x 10^6. | Bộ/thùng | Bộ | 1200